附件

2025年上半年钦州市民用建筑各类工程

单方造价参考指标

| 序号 | 工程名称 | 层数 | 单方造价（元/㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅楼 | 十九~三十层 | 2344（其中：建筑主体1568；装饰装修及水电安装等776。） |  |
|  |  | 十二~十八层 | 1907（其中：建筑主体1276；装饰装修及水电安装等631。） |  |
|  |  | 七~十一层 | 1543（其中：建筑主体1032；装饰装修及水电安装等511。） |  |
|  |  | 六层以下（含六层） | 1347（其中：建筑主体902；装饰装修及水电安装等445。） |  |
| 2 | 商住楼 | 十九~三十层 | 2534（其中：建筑主体1694；装饰装修及水电安装等840。） |  |
|  |  | 十二~十八层 | 2036（其中：建筑主体1363；装饰装修及水电安装等673。） |  |
|  |  | 七~十一层 | 1644（其中：建筑主体1100；装饰装修及水电安装等544。） |  |
|  |  | 六层以下（含六层） | 1406（其中：建筑主体941；装饰装修及水电安装等465。） |  |
| 3 | 办公或 综合楼 | 十九~三十层 | 3223（其中：建筑主体1514；装饰装修及水电安装等1709。） |  |
|  |  | 十二~十八层 | 2734（其中：建筑主1284；装饰装修及水电安装等1450。） |  |
|  |  | 七~十一层 | 2008（其中：建筑主体943；装饰装修及水电安装等1065。） |  |
|  |  | 六层以下（含六层） | 1584（其中：建筑主体747；装饰装修及水电安装等837。） |  |
| 4 | 厂房 |  | 1421（其中：建筑主体923；装饰装修及水电安装等498。） |  |
| 5 | 临时 建筑 | 红砖墙瓦屋面 | 789 |  |
|  |  | 红砖墙石棉瓦屋面 | 639 |  |
|  |  | 钢柱彩钢瓦屋面铁棚 | 263 |  |

说明：

一、工程概况

1.住宅楼、商住楼：基础为桩基础，框架、框剪结构，外墙涂料，楼梯公共部分玻化砖地面，墙面水泥砂浆底、腻子面层，户内墙面、天棚抹混合砂浆，入户防盗门，铝合金推拉窗，水电到户。

2.办公或综合楼：基础为桩基础，框架、框剪结构，外墙涂料，楼梯公共部分玻化砖地面，其余为抛光砖地面，墙面水泥砂浆底、涂料面层，实木门，铝合金推拉窗，安装好水电。

3.厂房：基础为桩基础，框架、框剪结构，外墙涂料，玻化砖地面，墙面水泥砂浆底、腻子面层，钢质防火门，铝合金推拉窗，安装好水电。

4.临时建筑：为普通装饰，未含水电安装。

二、计价依据：2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》《钦州市建设工程造价信息》等有关文件资料。

三、 此建筑工程单方造价是按以上计价依据计算，为建安工程造价，未经市场竞争的价格。

四、此单方造价仅是建筑个案，由于施工图纸设计、结构类型、施工现场、施工管理及建材市场等因素的差异，会产生单方造价的不同。

五、住宅楼及商住楼六层以下（含六层）砖混结构单方造价约低8% ~ 12%。