附件1：广西壮族自治区民用建筑施工、销售现场节能信息公示内容

广西壮族自治区居住建筑项目节能信息公示牌

	建设单位
	
	项目名称及规模
	

	建筑朝向
	

	屋面
	隔热、保温材料种类及厚度
	

	
	屋面传热系数K [W/（m2·K）]
	标准值
	设计值

	
	
	K≤1.0
	K＝

	外墙保温
	隔热、保温材料种类及厚度
	

	
	外墙保温传热系数K [W/（m2·K）]
	K≤2.0
	K＝

	地面
	隔热、保温材料种类及厚度
	

	
	传热系数K [W/（m2·K）]
	
	

	外窗
	朝向
	东
	南
	西
	北

	
	窗墙比
	标准值
	≤0.3
	≤0.5
	≤0.3
	≤0.45

	
	
	设计值
	
	
	
	

	
	综合遮阳系数

SW
	标准值
	≤
	≤
	≤
	≤

	
	
	设计值
	
	
	
	

	
	可开启面积     
	标准值
	≥所在房间地面面积8%或窗本身面积的
45%

	
	
	设计值
	
	
	
	

	
	遮阳设施
	
	
	
	

	
	节能性能标识
	

	天窗
	标准值
	与屋顶面积比

≤4%
	传热系数K
≤4.0 [W/（m2·K）]
	窗本身遮阳系数SC

≤0.5

	
	设计值
	
	
	

	空调系统
	空调系统形式
	标准规定能效
	设计值

	
	
	
	

	可再生能源利用
	利用形式
	

	
	保证率
	

	其他节能措施
	

	建筑能源利用效率
	本建筑的节能率与建筑节能标准比较情况
	□优于标准规定     □满足标准规定

□不符合标准规定


填表说明：

一、本表所填内容应与建筑节能报审表、经审查合格的节能设计文件一致。

二、栋号可按不同建筑类型成组填写。

三、外墙保温型式可分为：外保温、内保温、自保温、夹心保温、其他。

四、外门窗窗框型材可分为：塑料（塑钢）、铝合金、断桥铝合金、其他。

五、外门窗玻璃可分为：单框单玻、单框中空、普通玻璃、Low－E玻璃，玻璃应注
明厚度（mm），中空玻璃应注明中空厚度（mm）。

六、遮阳措施可分为：水平遮阳、垂直遮阳、混合遮阳、花格遮阳、百叶遮阳、其
他遮阳。

七、其他节能措施所示包括太阳能、地热、风能和余热利用以及新材料、新技术的
应用。
附件二：
广西壮族自治区商品房买卖合同、住宅质量保证书

和使用说明书中载明的节能内容

一、围护结构保温（隔热）、遮阳设施

（一）墙体

1、保温形式[    ] [ A 外保温] [B 内保温] [C夹芯保温] [D其他]

2、保温材料名称[    ] [A挤塑聚苯乙烯发泡板] [B模塑聚苯乙烯发泡板][C聚氨酯发泡][D岩棉][E玻璃棉毡][F保温浆料][G其他]

3、保温材料性能：密度[      kg/m3]、燃烧性能[      h]、导热系数[     W/M .K]、保温材料层厚度[        mm]

4、墙体传热系数[     w/m2.k]

（二）屋面

1、保温（隔热）形式[    、  ] [ A 坡屋顶] [B 平屋顶] [C坡屋顶、平屋顶混合][D有架空屋面板][E保温层与防水层倒置][F其他]

2、保温材料名称[    ] [A挤塑聚苯乙烯发泡板] [B聚氨酯发泡][C加气砼砌块][D憎水珍珠岩] [F其他]

3、保温材料性能：密度[      kg/m3]、导热系数[     W/M .K]、吸水率[     %]、保温材料层厚度[        mm]

4、屋顶传热系数[      w/m2.k]

(三)地面（楼面）

1、保温形式[     ][     ] [ A 采暖区不采暖地下室顶板保温] [B 采暖区过街楼面保温] [C底层地面保温][D其他]

2、保温材料名称[    ] [A挤塑聚苯乙烯发泡板] [B模箱聚苯乙烯发泡板][C聚氨酯发泡] [G其他]

3、保温材料性能：密度[      kg/m3]、导热系数[     W/M .K]、保温材料层厚度[        mm]

4、地面（楼面）传热系数[     w/m2.k]。

（四）外门窗（幕墙）

1、门窗类型 [   、   ][   、   ][   、   ][   、   ] [A断热桥铝合金中空玻璃窗][B断热桥铝合金loe中空玻璃窗][C塑钢中空玻璃窗][D塑钢loe中空玻璃窗][E塑钢单层玻璃窗][F其他]

2、外遮阳形式：[   、  ]  [A水平百叶遮阳][B水平挡板遮阳] [C垂直百叶遮阳][E垂直挡板遮阳] [F垂直卷帘遮阳]

3、内遮阳材料 [       ][A 金属百叶][B 无纺布][C 绒布][D纱] [F竹帘] [G其它]

4、门窗性能：传热系数[      w/m2.k]、遮阳系数[      %]、可见光透射比[        ]、气密性能[          ]

二、供热采暖系统及其节能设施

（1）供热方式：[      ][A城市热力集中供热] [B区域锅炉房集中供热] [C分户独立热源供热] [D热电厂余热供热]

（2）室内采暖方式：[      ][A散热器供暖][B地面辐射供暖][ C其他]

（3）室内采暖系统形式： [A垂直双管系统][B水平双管系统][C带跨越管的垂直单管系统][D带跨越管的水平单管系统] [E地面辐射供暖系统] [F其他系统]

（4）系统调节装置：[         ][A静态水力平衡阀][B自力式流量控制阀][C自力式压差控制阀][散热器恒温阀] [E其他]

（5）热量分摊（计量）方法:[        ][A户用热计量表法][B热分配计法] [C温度法][D楼栋热量表法] [E其他]

三、空调、通风、照明系统及其节能设施（公共建筑）

（1）空调风系统形式：[      ] [A 定风量全空气系统 ] [B 变风量全空气系统 ] [C 风机盘管加新风系统 ] [D 其他]

（2）有无新风热回收装置：[      ] [A 有 ] [B 无 ]

（3）空调水系统制式：[      ] [A 一次泵系统 ] [B 二次泵系统 ] [C 一次泵变流量系统 ] [D 其他]

（4）空调冷热源类型及供冷方式：[      ] [      ] [A压缩式冷水（热泵）机组] [B吸收式冷水机组] [C 分体式房间空调器] [D 多联机][E其他] [F区域集中供冷][G独立冷热源集中供冷]

（5）系统调节装置：[         ][A电动两通阀][B电动两通调节阀] [C动态电动两通阀] [D动态电动两通调节阀] [E压差控制装置] [F对开式电动风量调节阀] [G其他]

（6）送、排风系统形式：[      ][A 自然通风系统 ][B 机械送排风系统 ][C  机械排风、自然进风系统 ] [D设有排风余热回收装置的机械送排风系统][E其他]

（7）照明系统性能：照度值[        ]、功率密度值[        ]

（8）节能灯具类型：[A 普通荧光灯][B T8级][C T5级] [D LED][E其他]

（9）照明系统有无分组控制控制方式：[A有][B 无 ]

（10）生活热水系统的形式和热源：[A 集中式][B 分散式][C 电] [D 蒸汽][E燃气] [F太阳能] [G其他]

四、可再生能源利用

（一）太阳能利用：[     ][A太阳能生活热水供应][B太阳能采暖][C太阳能空调制冷] [D太阳能光伏发电] [E其他]

（二）地源热泵：[     ] [A土壤源热泵][ B浅层地下水源热泵][C地表水源热泵] [D污水水源热泵]

（三）风能利用：[     ] [A风能发电] [B其他]

（四）余热利用：[     ] [A利用余热制备生活热水采暖] [ B利用余热制备采暖热水][C利用余热制备空调热水] [D利用余热加热（冷却）新风]

五、建筑能耗与能源利用效率

（一）当地节能建筑单位建筑面积年度能源消耗量指标：采暖[    ]w/m2，制冷[    ] w/m2，

（二 ) 本建筑单位建筑面积年度能源消耗量指标:采暖[    ]w/m2、制冷[    ]w/m2
（三）本建筑建筑物用能系统效率：热（冷）源效率[     %]、管网输送效率[     %]

（四）本建筑与建筑节能标准比较：[        ][A优于标准规定][B满足标准规定][C不符合标准规定]

