太阳能热水系统调试记录
	工程名称
	

	调试范围
	□ 分离式
	涉及户名：

	
	□ 整体式
	系统名称：

	施工单位
	
	项目经理
	

	施工执行标准、编号
	

	调试内容及规范规定
	施工单位调试记录
	记录时间
	建设（监理）检查记录

	设备单机及部件调试
	名称
	调试标准
	
	
	

	
	水泵
	连续运转2h正常
	
	
	

	
	电磁阀
	安装正确，开启正常
	
	
	

	
	仪表
	显示正常，动作准确
	
	
	

	
	电气控制
	达到设计功能，准确可靠
	
	
	

	
	保护装置
	达到设计功能，准确可靠
	
	
	

	
	专门防护
	防护装置工作正常
	
	
	

	
	阀门管件
	开启灵活，密封严密
	
	
	

	
	辅助加热
	达到设计功能，工作正常
	
	
	

	系统联动调试
	1
	调整水泵控制阀门
	
	
	

	
	2
	调电磁阀前后压力
	
	
	

	
	3
	调各分支回路调节阀门
	
	
	

	
	4
	调试辅助能源加热系统
	
	
	

	
	5
	调节集热循环水泵
	
	
	

	
	6
	调节辅助加热装置
	
	
	

	
	7
	调节热水供应系统
	环境温度：
出水温度：
	
	

	
	8
	校验控制仪控制区、点
	
	
	

	
	9
	设计负荷下各水泵调试
	
	
	

	72h连续运行
	各设备及主要部件的联动协调无异常现象
	
	
	

	施工单位检查
结论
	项目专业质量检查员：
（项目技术负责人）
                                         年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师：
（建设单位项目负责人）
                                         年    月    日


