太阳能热水系统水压试验与冲洗检验记录
	实验范围
	□ 分离式
	涉及户名：

	
	□ 整体式
	系统名称：

	施工单位
	
	项目经理
	

	施工执行
标准、编号
	

	施工质量验收规范规定
	施工单位检验评定记录
	建设（监理）验收记录

	
	系统类型
	试验压力（MPa）
	试验起止时间
	压力降（MPa）
	检查结论
	

	水压试验
	常
规
	1.试验压力应符合设计要求，设计未注明时，按1.5倍最大工作压力，不得小于0.60MPa。2.试验压力下10min压力不下降，不渗不漏。
	集热循环系统
	
	
	
	
	

	
	
	
	贮热部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	换热系统
	
	
	
	
	

	
	
	
	供热系统
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他部分
	
	
	
	
	

	
	非承压部件
	1.满水试验静置24h。
2.观察不渗不漏。
	集热循环系统
	
	
	
	
	

	
	
	
	贮热部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	换热系统
	
	
	
	
	

	
	
	
	供热系统
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他部分
	
	
	
	
	

	冲洗
	整个系统
	1.水压试验前冲洗杂物，初洗。
2.水压试验后反复冲洗，直至排出水不浑浊，无杂质。
	

	施工单位检查结论
	项目专业质量检查员：
（项目技术负责人） 

                                    年    月     日

	监理（建设）单位
验收结论
	监理工程师：
（建设单位项目负责人）
                                    年    月     日


